连云港市第一人民医院

口腔种植工具修复盒技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院口腔种植工具修复盒采购，卖方负责将口腔种植工具修复盒运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1、Megagen口腔种植修复工具盒

| 产品名称 | 编号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 扭力扳手 | MTW300A | 1 |
| 扭力扳手连接器 | TTAR100 | 1 |
| 扭力扳手螺丝刀 | TBT250S | 1 |
| 手动螺丝刀（长） | TCMHDL1200 | 1 |
| 手动螺丝刀（短） | TCMHDS1200 | 1 |
| 八角螺丝刀（长） | MOD300L | 1 |
| 八角螺丝刀（短） | MOD300S | 1 |
| 印模帽螺丝刀（粗） | TCMID | 1 |
| 印模帽螺丝刀（细） | TCMIDE | 1 |
| 手动螺丝刀（直径4.0mm） | MSD400S | 1 |
| 手动螺丝刀（直径5.0mm） | MSD500S | 1 |
| 手动螺丝刀（直径6.0mm） | MSD600S | 1 |
| 手动螺丝刀（粗 EXFEEL） | MSD430S | 1 |
| 手动螺丝刀（细 EXFEEL） | MSD300S | 1 |
| 棘轮扳手连接器 | MTRD100S | 1 |

2、Straumann口腔种植修复工具盒

| 产品名称 | 编号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 棘轮扳手 | 046.119 | 1 |
| 扭矩控制器 | 046.049 | 1 |
| 拆装工具 | 046.108 | 1 |
| SCS螺丝刀短 | 046.401 | 1 |
| SCS螺丝刀长 | 046.402 | 1 |
| SCS螺丝刀机用短 | 046.411 | 1 |
| SCS螺丝刀机用长 | 046.412 | 1 |
| NNC螺丝刀短 | 048.155 | 1 |
| NNC螺丝刀长 | 048.156 | 1 |
| RN6°螺丝刀短 | 046.067 | 1 |
| RN6°螺丝刀长 | 046.068 | 1 |
| LOCATOR工具 | 046.415 | 1 |
| LOCATOR螺丝刀短 | 046.416 | 1 |
| LOCATOR螺丝刀长 | 046.417 | 1 |
| 侧向螺丝用螺丝刀 | 046.421 | 1 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。