全自动化学发光分析仪技术参数

一．设备名称：全自动化学发光分析仪（国产品牌）

二．数    量：一台

三．设备用途：主要适用检验科传染四项标本的检测与分析。

四．主要功能和技术指标：

1. 处理速度：≥150测试/小时；

2. 仪器配置有条码识别系统，并支持LIS双工模式；

3. 须提供相关原厂试剂、校准品、质控品；

.  5. 加样系统具备液面感应、凝块监测功能，具备自动稀释功能；

6. 具备人性化操作软件，免费提供连接检验科LIS软件服务。

五. 售后服务及技术培训：

1. 设备免费保修三年，终身维护，保修期过后设备维修只收取备件成本费。

2. 省城有售后服务部和维修工程师，出现问题4小时作出响应。24小时到达现场维修设备。

3.  免费提供检验科2名人员到使用该设备的三级以上医院进行为期1-2周的临床使用技术培训。