1.2.1空气消毒机技术参数：

| 适用体积 | 60m³（YKX/Y100)、80m³（YKX-80）、100m³（YKX-100） |
| --- | --- |
| 外形 | 壁挂式 柜式 |
| 紫外线管寿命 | ≥8000h |
| 紫外线泄漏量 | 0uw/cm2 |
| 消毒时空气中臭氧量 | ≤0.2mg/m3 |
| 负离子发生量 | ≥6×106个/cm3 |
| 额定电压 | AC 220V±22V |
| 额定频率 | 50Hz±1Hz |
| 噪音 | ≤52dB |
| 1）消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准； 2）适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）； 3)安全防护分类：I类B型设备。 |  |