几种核医学设备参数

1、活度计:

测量范围：   最大活度250GBq(6Ci)

重复性：     ±2％内

分辨率：     最大0.001MBq（0.01µCi）

响应时间：  （低活度样品）4—16秒

系统线性：   ±2％以内

静电计精度： 优于±2％

响应时间：  （高活度样品）2秒内

- 表面沾污仪

检测α、β、γ和X射线
计数测量、总计数测量和剂量率测量
最低响应能量：20Kev（γ射线）

测量范围： 0-100mSv/h

测量范围（污染）：0-500 kcps

精 度：±20%

报警：声、光、振动

3、个人剂量实时监测仪

测量类型：X、Ƴ、β射线

能量响应：40keV-3MeV

测量范围：剂量当量率：0.01μSv/h～100mSv/h

累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv

精准度：±10%

4、放射性污物桶（柜）（脚踏式）

铅当量：10mmpb

带脚轮，可固定及移动

尺寸：约500*300*300mm

5、淋洗罐

铅当量：10mmpb

适用于10ml西林瓶

6、另外，注射防护盒铅当量改为10mmPb