连云港市第一人民医院康复中心设备招标范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院康复中心设备采购。卖方应将康复中心设备运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、设备清单

1、通灌院区康复中心设备清单

| 序号 | 功能区 | 设备名称 | 数量 | 购买理由 | 预算价格/万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动疗法区 | 电动起立床 | 2 | 早期患者站立，本体感觉输入，预防肌肉萎缩，提高肌力 | 5 |
| 2 |  | PT治疗（电动升降）床（配凳） | 4 | 患者运动治疗时使用 | 6.4 |
| 3 |  | 下肢智能反馈系统（成人） | 1 | 站立训练时虚拟情景下模拟下肢运动，促进功能恢复 | 28 |
| 4 |  | 多通路电刺激训练器（成人） | 1 | 成人上下肢功能电刺激下上下肢主被动训练 | 23 |
| 5 |  | SET悬吊训练系统（成人电动，配床） | 1 | 核心肌群平衡，协调能力训练，降低核心肌群张力 | 16 |
| 6 |  | 全身振动康复训练器 | 1 | 本体感觉，浅感觉输入、改善躯干及四肢感觉功能 | 26 |
| 7 |  | 四肢联动全身康复器 | 1 | 四肢协调运动训练 | 11 |
| 8 | 物理治疗区 | 中频治疗仪 | 1 | 促进循环，镇痛，用于肩手综合征及肩关节半脱位 | 0.7 |
| 9 |  | 脑电仿生电治疗仪 | 1 | 激活大脑皮层，改善脑循环，减少脑缺血半暗带，功能重组 | 12 |
| 10 |  | 痉挛机治疗仪 | 1 | 治疗软组织挛缩，缓解肌肉痉挛 | 1.8 |
| 11 |  | 磁振热疗仪 | 1 | 磁、振动、热疗相结合，祛肿，消炎，镇痛 | 4 |
| 12 |  | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 作用于深部肌肉软组织，分解炎症产并促进新陈代谢 | 5 |
| 13 |  | 低频电刺激治疗仪 | 4 | 急性期、早期软瘫患者提高肌力与肌张力 | 3.2 |
| 14 |  | 步行天轨训练系统（椭圆20米） | 1 | 现实环境下患者悬吊下步行训练 | 29 |
| 15 |  | 上肢康复机器人 | 1 | 虚拟情景下上肢肩肘关节运动控制能力训练 | 55 |
| 16 |  | 手功能综合训练桌 | 2 | 模拟现实日常生活环境，提高作业能力 | 24 |
| 17 |  | 智能步行阶梯 | 1 | 根据患者情况，调整台阶高度，逐步提高患者跨越能力 | 13 |
| 18 |  | 可调式平衡杠（含姿势镜） | 1 | 步行前站立训练，姿势矫正 | 3 |
| 19 |  | 多功能神经康复诊疗系统 | 2 | 肌电生物反馈与功能电刺激结合，提高早期患者肌力，肌张力 | 16 |
| 20 |  | 数字OT评估与训练系统 | 1 | 多媒体环境下上肢精细作业能力的评估与训练 | 12 |
| 21 | 儿童康复区 | 儿童智能天网悬吊训练平台 | 1 | 儿童运动感觉综合训练系统（肌力，悬吊，平衡，步态） | 33 |
| 22 |  | 下肢智能反馈系统（儿童） | 1 | 儿童站立训练时虚拟情景下模拟下肢运动，促进功能恢复 | 27 |
| 23 |  | 儿童自闭症与多动障碍干预仪 | 1 | 儿童认知发育、自闭症筛查、评估与训练 | 24 |
| 24 |  | 儿童言语、听力评估与训练系统 | 1 | 儿童言语、构音、听力障碍筛查、评估与训练 | 22 |
| 25 | 心肺、吞咽室 | 心肺功能评估与训练系统 | 1 | 心肺功能评估与训练 | 40 |
| 26 | 产后康复室 | 盆底功能评估与训练系统 | 1 | 产后盆底功能评估与训练 | 18 |
| 27 |  | 粘附式电治疗仪 | 1 | 超低脉宽高压电流，多种电流频率选择，深入患处，无痛针灸 | 11 |
| 总计 |  |  |  |  | 469.1 |

2、新海院区康复中心设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 购买理由 | 预算价格/万 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能主被动康复设备（床边型上肢） | 1 | 开展新区床边康复 | 16 |
| 2 | 智能主被动康复设备（床边型下肢） | 1 | 开展新区床边康复 | 16 |
| 3 | 关节可调式牵伸器 | 4 | 智能牵伸，无痛康复 | 4 |
| 4 | 冰敷箱 冰桶（含关节冰袋） | 1 |  | 9 |
| 5 | 测量评估套装 | 1 | 开展康复力学评估 | 3 |
| 6 | 姿势评估与训练系统 | 1 | 开展人体姿势评估.上背、下腰背、股段、胫段，后肌群链角度肌张评估与训练、初学者快速获得推、拉、压、扳时力度和时长的感觉 | 42 |
| 7 | 局部空气振动治疗仪 | 1 |  | 47 |
| 8 | 等速力量测试与训练系统 | 1 | 等长、等速及等张训练功能于一体，双侧同名肌、单侧同名肌的评估与训练 | 95 |
| 9 | 肌力训练仪 | 1套（7个） | 上下肢力量训练，不伤关节 | 38 |
| 10 | 运动助理机器人 | 1 | 坐站转换、迈步、跨越障碍、上下台阶、最窄步步行、侧步、他动干扰、变速步行、步速。步行耐力 | 320 |
| 11 | 电动台阶 | 1 |  | 40 |
| 12 | 足底压力及步态分析测试(测力台） | 1 | 1、 静态测量，发现双足的不对称，以及重心偏移问题。2、动态测量，分析步行过程中足底压力的动态变化及步态周期数值，包括支撑相、摆动相的时间、压力、角度等 | 35 |
| 13 | 模拟厨房、卫生间 | 1 |  | 10 |
| 14 | 平衡板 | 1 | 1、可增强从头到脚的全身机能。2、增强协调性、稳定性、平衡性、灵活性和力量-速度-敏捷度-反应时间和心肺耐力也可逐渐得到改善。3、可预防运动损伤和进行康复训练。 | 4 |
| 15 | 健脊塑身仪 | 1 | 主动期感觉与力量训练 | 35 |
| 16 | 健脊塑身仪 | 1 | 主动期感觉与力量训练 | 35 |
| 17 | 健脊塑身仪 | 1 | 主动期感觉与力量训练 | 35 |
| 18 | PT训练床 | 4 |  | 8 |
| 19 | 手法床 | 2 |  | 4 |
| 总计 |  |  |  | 796 |

三、技术参数（见附件）

四、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为五年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为作废。参与单位自己承诺仅供参考！