体检中心骨密度仪技术参数

1、双能X线设备

2、管电压，高能65KV-75KV，低能量40KV-45KV.

3、☆ 扫描方式：扇形扫描。扫描面积：>100mm*140mm。高清晰度的传感器，高分辨率的图像，可以自动识别尺骨茎突。

4、☆ 扫描部位：前臂。可以精确测得桡骨远端1/3,1/6,1/10部位。

5、☆ 能自动测量臂长。有握把、臂长尺、肘靠三重定位，确保完美精确度和重现性。

6、精准度：>99%。

7、扫描时间≤15秒。

8、☆ 半封闭投照,仪器上方有相当于2.5mm铅板的防护装置。出光方式为由下向上垂直出光。散射辐射剂量当量率值 :距中心100CM处最大辐射剂量≤2.48uSv/h, 提供第三方检测机构出具的散射剂量证明。

9.保修期≥2年