-70℃冰箱参数

1、内部容积100L左右

2、带温度显示

3、带高低温报警等功能。

4、保修期2年以上。

医用冷藏冷冻箱参数

1、微电脑控制，冷藏、冷冻温度双显示。

2、冷藏冷冻两用。冷藏温度：2℃～8℃，冷冻温度：-10℃～-40℃可调。

3、冷藏室、冷冻室均可单独关闭。

4、安全控制系统

● 多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池欠电压报警和开门报警（冷藏室）。可升级选配监控功能，远程报警。

● 两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警。

● 开机延时、停机间隔等保护功能。

5、容积400L左右。

6、保修期2年以上