X线骨密度仪技术参数

| 一 | 产品类别：X线骨密度仪（进口） |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 用途：体检 |  |
| 三 | 硬件与技术 |  |
| 3.1 | X射线源：固定阳极X线管 |  |
| 3.2 | X线管电压<100KV |  |
| 3.3 | 管电流：0.25mA |  |
| 3.4 | X光检测器：CCD探测器 |  |
| 四 | 软件技术要求 |  |
| 4.1 | 骨密度值计算单位：克/平方厘米 |  |
| 4.2 | 数据库：具有中国人、亚洲人等专业数据库 |  |
| 4.3 | 全中文操作系统 |  |
| 4.4 | 能通过扩展儿童骨密度软件，具备测试儿童骨龄、预测儿童身高功能 |  |
| 五 | 工作条件 |  |
| 5.1 | 工作电压：220V±10﹪，50Hz |  |
| 5.2 | 操作温度：15℃～30℃，相对湿度：80﹪以上 |  |
| 六 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 签订合同后，设备15天内到货； |  |
| 6.2 | 免费保修2年起步，终身维修；保修期后维修只收维修配件费，不收人工费。 |  |
| 6.3 | 维修响应时2小时，工程师48小时内到医院； |  |