光纤内窥镜参数

一、硬镜参数  
1、硬鞘外径：10.5F
2、软鞘外径：8F
3、器械通道内径：4.2F
4、软翘长度：60mm
5、弯曲角度：0-270度
6、工作长度：550cm
7、鞘间回水：有
二、光纤内窥镜
1、工作长度：850mm
2、工作直径：0.7mm/1.1mm
3、最小弯曲直径：20mm
4、视场角：>80度
5、视向角：0度
6、清晰度：10000像素/20000像素
7、灭菌方式：环氧乙烷气体灭菌/双氧等离子灭菌

三、保修期≥2年。