## Sheet2
灌南县第一人民医院技能培训设备参数
序号 | 需求部门 | 设备名称 | 仪器参数 | 数目
1 | 护理 | 考核版心肺复苏模拟人 | 帮助教师及学员实时监测CPR各项操作情况。 提供成年男性头部及上半身躯干，具有乳头、剑突、可按压的胸部及可通气的口鼻腔结构； 模型可与移动终端（手机、平板等）通过蓝牙进行无线连接，实时掌握训练及考核情况。一台移动终端可同时监控至多6台模型的操作； 可进行胸外按压操作，具备高仿真的胸廓，胸外按压及胸廓回弹手感真实； *模型可承受至少1,000,000次按压测试，并提供检测机构证明文件； *提供正常循环指示灯，当按压深度和按压频率正确，胸外按压深度5-6cm、按压频率100-120次/分且胸廓充分回弹时。 *提供血液循环指示灯，可实时查看胸外按压过程中，心脏到大脑的血液循环情况，用户的按压深度和按压频率可实时影响血液通向大脑的循环速度； *提供按压深度指示灯，按压深度可通过按压指示灯实时对比提示； *提供无线及有线两种供电方式：电池供电及AC电源供电； | 1
2 |  | 半身心肺复苏模拟人 | ■模拟人的脸皮可保用三年 ■ 模拟标准气道开放显示； ■ 人工手位胸外按压显示报警： 1）按压位置正确，错误的指示灯显示及错误报警； 2）按压强度正确(5-6cm区域)由绿色灯显示；按压深度过深(大于6cm)由红色灯显示；按压深度不够（小于5cm)由黄色灯显示； ■ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1）吹入的潮气量＜500ml/600ml-1000ml＜的错误指示灯显示及报警； 2）吹入的潮气量在500ml/600ml-1000ml之间正确指示灯显示； ■ 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； ■ 操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟； ■ 操作方式：训练操作； ■ 检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； ■ 电源状态：采用220V外接电源。 | 1
3 |  | 牙护理保健模型 | ■ 可进行刷牙，牙线护理等功能。 ■ 共28颗牙，放大3倍。 | 2
4 |  | 模拟人(女性） | ■ 冼头、洗脸 ■ 眼耳清洗、滴药 ■ 口腔护理、假牙护理 ■ 气管切开护理 ■ 氧气吸入疗法 ■ 鼻饲法 ■ 洗胃法 ■ 心内注射法 ■ 胸外心脏复苏急救法 ■ 气胸 ■ 乳房护理 ■ 胸腔穿刺 ■ 肝脏穿刺 ■ 腹腔穿刺 ■ 骨髓穿刺 ■ 腰椎穿刺 ■ 三角肌注射 ■ 静脉注射 ■ 静脉穿刺 ■ 静脉输液（血） ■ 女性导尿术 ■ 女性灌肠法 ■ 女性膀胱冲洗 ■ 臂部肌肉注射 ■ 整体护理：擦浴、穿换衣服 ■ 四肢关节左右弯曲 | 3
5 | 临床 | 成人胸腔穿刺模型 | ◆标准的胸腔积液穿刺体位：前倾坐位； ◆体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙； ◆可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺； ◆正确穿刺可以抽出胸腔积液。 | 1
6 |  | 成人腰椎穿刺模型 | ◆模型主要实现的是成年患者腰椎穿刺技术； ◆侧卧位的模型，体表标志明显； ◆模型的腰椎棘突间隙打开，以方便进行穿刺操作； ◆可以进行腰椎穿刺、硬脑膜外穿刺、腰麻、鞍区麻醉、骶管阻滞、腰交感神经阻滞、蛛网膜下腔和硬膜外腔联合阻滞、脑脊液压力测定； ◆正确穿刺可以抽出脑脊液； ◆内部管道和穿刺部位外皮可以更换。 | 1
7 |  | 成人骨髓穿刺模型 | ◆模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部； ◆用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核； ◆模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人； ◆模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构； ◆模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感； ◆穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。 | 1
8 |  | 腹腔穿刺训练模型 | 1. 模型模拟一成年男性的身体结构，上至头部下至大腿上1/3，解剖标志明显； 2. 具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确； 3. 在模型的腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则有报警提示操作失败； 4. 模型的腹部右侧内有腹壁下血管区，如穿刺时误穿到此血管区域，即有报警提示操作失败； 5. 如正确操作，会有腹水抽出，并有穿刺时的进针感； 穿刺囊每平方厘米可耐12号针头穿刺上千次以上； | 1
9 |  | 半身心肺复苏模拟人 | ■模拟人的脸皮可保用三年 ■ 模拟标准气道开放显示； ■ 人工手位胸外按压显示报警： 1）按压位置正确，错误的指示灯显示及错误报警； 2）按压强度正确(5-6cm区域)由绿色灯显示；按压深度过深(大于6cm)由红色灯显示；按压深度不够（小于5cm)由黄色灯显示； ■ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1）吹入的潮气量＜500ml/600ml-1000ml＜的错误指示灯显示及报警； 2）吹入的潮气量在500ml/600ml-1000ml之间正确指示灯显示； ■ 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； ■ 操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟； ■ 操作方式：训练操作； ■ 检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； ■ 电源状态：采用220V外接电源。 | 2
10 |  | 儿童心肺复苏模拟人 | ■ 人工手指位胸外按压显示报警： 1）儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm； 2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 ■ 模拟标准气道开放。 ■ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1）吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； 2）吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 3）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； ■ 操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 ■ 操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 ■ 操作方式：训练操作。 ■ 检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 ■ 工作状态：采用220V外接电源。 | 1
11 |  | 成人气管插管模型 | ◆模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管； ◆模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价； ◆可以手动模拟颈动脉搏动； ◆可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。 | 2
12 |  | 自动体外模拟除颤仪 | ■ 产品符合人机工程学，单键除颤功能操作。 ■ 模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。 ■ 内置多个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续BLS过程。 ■ 故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它接触病人身体、贴片位置错误、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。 ■ 电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示。 ■ 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。 | 1
13 |  | 骨盆测量示教模型 | ■ 模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确。 ■ 可显示骨盆腔的三个平面：a)骨盆入口平面；b)中骨盆平面；c)骨盆出口平面。 ■ 包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联系及第4、5腰椎等结构组。 | 1
14 |  | 新生儿护理模型 | ◆新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； ◆采用高级塑料制成，防水，耐用； ◆可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围； ◆皮肤护理，佩戴腕带。 | 1