以两年为单位预估医院需更换量。

甲级防火门（平方）：10樘或20平方。

闭门器（规格）：200具。

壁挂式照明灯：100台。

铝合金（钢制）疏散指示灯：400个。

铝合金（钢制）安全出口:400个。

消防栓玻璃(3毫米厚度):100个。

消防水带:100条。

消防水枪:100条。

干粉灭火器（5公斤）购买:200具。

干粉灭火器（5公斤）维护：1000具。

干粉灭火器（4公斤）维护：300具。

手提式二氧化碳灭火器（3公斤）购买：50具。

手提式二氧化碳（3公斤）维护：50具。

推车式二氧化碳灭火器（24公斤）维护：5具。