**连云港市第一人民医院**

**阴道分泌物分析仪（2台）参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院阴道分泌物分析仪采购，卖方负责将阴道分泌物分析仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

1. **参数要求：**

**数量：2台**

仪器自动镜检功能

1、采用显微镜自动判读技术，提供图像。

2、检测速度≥60个/小时。

3、急诊检测功能，操作简便。

4、图像的采集幅数或视场数：0—20；每场的采集分析时间(秒):＜30；

5、显微镜放大倍数:10X、20X、40X；

6、独立的全自动形态学分析软件，并提供相应项目参考值.

7、良好的系统重复性，不同放大倍数检测结果的一致性好，检测结果准确.

生化检测指标：至少包含4项

1、ß-氨基葡萄糖苷酶活力检测

2、过氧化氢检测

3、白细胞酯酶

4、唾液酸酶

5、PH值

6、ß-葡萄糖醛酸酶活力检测

7、其他拓展项目

具体要求

1、本产品免费提供检测仪器。

2、公司应有能力提供设备的软件升级能力，并拥有对此设备的合格维修人员.

3、提供仪器及相关检测项目的SOP文件.

4、列出配套试剂、标准品等。

5、有义务及时提供设备新功能信息和临床应用的整套资料, 提供质量保证文件

6、提供LIS连接自动传输功能，连接LIS产生的端口费用由供应商提供。

7、售后服务，快速响应，得到仪器故障后工程师6小时可到达现场解决。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**