 
连云港市第一人民医院
1. 超细经皮肾镜系统招标技术参数
一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院超细经皮肾镜系统采购。卖方要把超细经皮肾镜系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 超细经皮肾镜系统   本次采购数量：1套
技术参数：

1、内窥镜：       
1.2视向角0°

1.3镜管外径<=Fr8，器械通道>=Fr3.3（φ1.1mm）

▲1.4支持SMP超微通道经皮肾镜取石术

2、穿刺鞘：

▲2.1一体化双层鞘管

2.1.1鞘管>=Fr12×80mm、Fr12×140mm ，

2.1.2鞘管>=Fr14×80mm、Fr14×140mm、Fr14×160mm

2.1.3侧吸管设置指控式负压调节孔，随时根据手术需要调节负压吸力

三、售后服务：
备件、资料及其他
1.备件
卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。
2.资料
2.1提供操作手册,维护手册等。
2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
3.服务
3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。
3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。
3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。
3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。
3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。
3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。
3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。
3.8供方免费提供设备的操作培训。
3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。
3.10供方需提供维修能力证明材料。
4、其他要求
4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；
4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。
4.3、提供所投型号产品的真实用户。
5、交货期：一个月
6、中标后5天内签订合同
强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！


