连云港市第一人民医院

高流量呼吸湿化治疗仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院高流量呼吸湿化治疗仪采购，卖方负责将高流量呼吸湿化治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1台

1、液晶触摸屏，大字体显示流量、氧浓度、温度等参数,简明清晰。直接触摸屏调节，无需进入菜单，操作方便快捷

2、自动精确控氧，氧浓度可在触摸屏幕上实时调节，范围21-100%（不需要调节流量计，以免氧浓度调节不稳定）

3、一体化流量调节，调节范围可达2-80L/min，更高的流量范围可以提供更大的PEEP支持，满足不同患者的需要

4、温度控制范围31℃，34℃，37℃，适应儿童、成人

5、螺旋加热丝呼吸管路，带温度和流量监控，确保患者气道良好湿化，改善粘膜清洁功能，促进痰液排出，减少感染

6、多种连接界面方式，适应不同患者需要

（1）大、中、小叁种尺寸硅胶鼻塞的接头，鼻塞柔软，避免刺激鼻腔粘膜

（2）气管插管\气管切开套管接头

7、多种报警功能指示，流量过高、过低报警，温度过高报警、气道阻塞报警、氧浓度过高、过低报警等

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！