连云港市第一人民医院

腹腔镜模拟训练器参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院腹腔镜模拟训练器采购，卖方负责将腹腔镜模拟训练器运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

腹腔镜手术系统被认为是21世纪外科手术的发展方向，因此作为一名外科医生，熟练地掌握腹腔镜技术非常重要，然而一些参加过或未参加过腹腔镜手术培训的医生，因受一些客观条件的制约，不能长时间有效地进行系统的培训训练，针对以上问题我公司开发出高性能腹腔镜模拟训练器，以供腹腔镜技术临床培训中心、医院外科等机构使用。

功能特点:

1.缝合打结训练：分离、结扎、缝合、止血四大手术的基本技术，腹腔镜技术训练应包括模拟训练、动物试验及临床实践三个过程，腹腔镜模拟训练箱的主要功能是模拟人体腹腔，通过必要的腔镜器械，在监视器图像下进行腹腔镜手术技术训练。
2.手眼协调训练：在训练箱内放入一些米粒、小纸团等物体，在监视屏显示下，用抓钳将物品逐个钳夹到另一个指定位置；要求在操作中不可随意碰撞周围，尽量做到稳、准、轻、快。
3.定向适应训练：在训练箱泡沫板上按入针头或钉子，用抓钳将橡皮筋在各针头上有目的地进行缠绕，或用丝线完成类似操作。反复练习，不断提高腹腔镜操作的定向能力。
4.组织分离训练：在训练箱内放入香蕉、葡萄、桔子或带皮的鸡肉等，用抓钳、剪刀、分离钳等器械进行钝性、锐性分离训练。

标准套配置：   9个训练模块（●三维定位训练模块 ●手眼协调训练模块●夹钳技能训练模块●肠管吻合训练模块●剪切缝合训练模块●打结技能训练模块●穿线技能训练模块●组织粘连剥离训练模块●3D剪切缝合训练模块）  4把器械（持针器  抓钳 剪刀 剥离钳）

高清监视器17寸  ABS

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！