**连云港市第一人民医院**

**微波治疗仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院微波治疗仪采购，卖方负责将微波治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

产品构成：液晶屏显示、多微波源、多输出口。

技术参数：

1. 工作电压： AC 220V , 50Hz
2. 工作频率： 满足临床手术、治疗要求。
3. 磁控管： 原装进口
4. 输出功率： 可调节

时间显示： 显示最小单位：秒

计时方式： 倒计时

1. 温度显示：

6、产品特点：

* 安全性：具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。术前自检，对微波系统、冷却系统和微波刀可进行自检，可控制不安全因素。
* 旁开测温控制，对凝固范围精确控制。
* 术中可监控，对手术过程中的微波输出、微波刀以及冷却系统可安全跟踪。
* 多种模式控制：

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**