连云港市第一人民医院

快速血液加温仪商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院快速血液加温仪采购。卖方应将快速血液加温仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:快速血液加温仪      本次采购数量：1台

功能要求：

1、适用范围及要求：适应所有手术病人在围术期输入的液体和血液制品的快速加温。
    2、设备同时可加温八个单位的全血或浓缩红细胞。
    3、温控范围在30～41℃，具有高温报警和自动停机功能。

4、设备由微电脑控制，数据可调。 
    5、使用中无消耗材料。

三、售后服务：

1、提供用户操作手册和维修手册 。

2、提供消耗品的优惠供应价格，评标时作为考虑 。
    3、保修期≥1年，免费提供每年4次保养。
    4、维修24小时快速反应 。

四、其他要求

1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

2、若为进口产品，交货时提供海关报关单及商检证书。

3、提供所投型号产品的真实用户。

4.所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

二〇一八年三月八日