神经外科动力系统参数

- 主机

- 控制台：单手柄带冲洗，（可选配多手柄带冲洗1）

- 注水泵（内置式）多挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。

- 液显显示，如遇故障，系统自动分析并提示故障代码，易于操作和故障处理。

- 输出功率>350瓦, 扭矩>500gcm。 能满足所有神经外科手术要求。

二，手柄

- 转速>80,000转/分。可顺、逆时针旋转。

- 手柄工作嘈音低于75分贝。

- 手柄可选配手控开关，方便灵活。

- 240度手柄旋转，便于术中灵活操作，防止后端线缆缠绕。

三，脚踏

- 多功能脚控开关：控制马达开停、马达转速、转动方向等

- 带冲洗和旋转方向开关。