介入包(冠脉) 配置清单

1. 手术衣1件 ,其中1件放在包内，另一件放在包外单独包装。
2. 洞巾 50\*100 1个
3. 垫单 100\*130 3个
4. 治疗巾 50\*50 2个
5. 止血夹钳 蓝色1个
6. 纱布块7\*8\*12 3块
7. 腰碗 250ml 透明 1个

8、蓝色碗1000ml 2个

9、蓝色盆 1500ml，1个

10、量杯 60ml 1个

11、量杯 50ml 1个

12、腰碗 蓝色 500ml 1个

13、手术刀 1个

14、外科手套有粉7.5#1副， 8#1副

15、纱布块7\*8\*12层 20块

16、蓝色大号导丝盆5000ml 1个 带卡扣

17、手术单（大洞巾）180\*320 1个

18、包布1个 150\*200

19、垫单，80\*250，1个 放在包布外面，包装袋里面。

20、护套（挡板套）1个，放在包外单独包装

21、护套（机头套）1个，放在包外单独包装

**产包配置：**

序号 名称 规格 数量

1 包布 80\*90 1个

2 产垫 60\*75 3个

3 腿套 / 1对

4 腹巾 8\*40 1个

5 大单 120\*150 1个

6 手术衣 / 1件