灌南县第一人民医院消毒供应中心追溯系统

管理功能内容如下

1.CSSD人员管理功能，至少包括人员权限设置，人员培训等

2.CSSD物资管理功能，至少包括无菌物品预定、储存、发放管理、设备管理、手术器械管理、外来医疗器械与植入物管理等

3.CSSD分析统计功能，至少包括成本核算、人员绩效统计等

4.CSSD质量控制功能，至少包括预警功能等

CSSD质量可追溯功能内容如下：

- .记录复用无菌物品处理各环节的关键参数，包括回收、清洗、消毒、检查包装、灭菌、储存发放、使用等信息，实现可追溯；

- .追溯功能通过记录监测和结果（监测内容参照WS310.3），对结果进行判断，提示预警或干预后续相关处理流程。

CSSD信息系统技术要求

A.2.1对追溯的复用无菌用品设置唯一性编码

A.2.2在各追溯流程点（工作操作岗位）设置数据采集终端，进行数据采集形成闭环记录

A.2.3追溯记录应客观、真实、及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹

A.2.4记录关键信息内容：操作人、操作流程、操作时间、操作内容等

A.2.5手术器械包的标识随可追溯物品回到CSSD

A.2.6追溯信息至少能保留3年

A.2.7系统具有和医院相关信息系统对接的功能；无条件满足信息科对数据的提取要求；

A.2.8系统记录清洗、消毒、灭菌关键设备运行参数

A.2.9系统具有备份防灾机制

A.2.10满足国家及行业对该科室或模块的功能定位要求

A.2.11向医院开放数据结构，告知医院数据的产生方式，配合医院完成各类数据挖掘。