净水机技术参数

一.产品特点

1.一体化设计，独立水箱，含自动化管理消毒、臭氧、紫外线及化学消毒确保提供高品质纯水；

2.使用符合国际标准NSF的配件；

3.进口高品质过滤膜和反渗透膜和水泵；

4.智能化控制，操作简单；

5.滤芯寿命长；

6.提升客户的满意度，适合治疗用水、漱口水、饮用水均为纯净水，提高医务工作者的工作效率。

二.产品规格

用途：纯水机

进水压力 ≧Bar 2

出水量不小于(25度） L/H  100

电导率   us/cm<0.5

功率   不小于1200W

电压     220-250V/50Hz

三.服务

1.提供中文《使用说明书》。

2.安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。配合终端设备安装。

3.保修期3年.

供货时间：接到招标通知后10天内到货，3天内安装完成。