医用负压抽吸机参数

- 功能特点

- 专为两台以上技工设备设计的中央集尘设备，采用高性能气环真空泵主机，流量大、效能高。

- 数字式压力显示；吸引压力恒定控制。

- 离心分离器及脉冲褶式长滤筒过滤，集尘效率大于99.5%

- 主机采用变频技术及PLC可变程控制，可根据使用流量自动调节主机工作台数。

- 配置自动反吹清理尘隔装置，具有定时清尘功能。

- 具有电流过载、真空泵超温、相序等多重保护。

- 配置整机联动装置，需加装联动定时控制箱

- 具有夜间停止状态，故障可相互自动切换功能装置。

- 基本参数

- 电源 220V 50Hz

- 输入功率：不小于2.3kw

- 抽吸量（1/min）不小于1500

- 液体分离量（1/min）>20

- 最高吸气压力Kpa -20

- 噪音dB(A)    小于63

三、服务

1.提供中文《使用说明书》。

2.安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。配合终端设备安装。

3.保修期3年.

供货时间：接到招标通知后10天内到货，3天内安装完成。