洁牙机技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置 | 主机一台 手柄一支， 洁牙工作尖：3支，适用于不同工作状态 工作尖钥匙 供水管（2米长软管，自带水过滤器） 带功能性地端的电源线 手柄线 脚踏开关及连线 |  |
| 2 | 电源 | 11VAC或220VAC，50/60Hz |  |
| 3 | 负载间歇 | 5分钟/10分钟 |  |
| 4 | 最大功耗 | 小于等于30VA |  |
| 5 | 振动频率 | 28-36kHz |  |
| 6 | 水压 | 1-5bar（14.5-73psi） |  |
| 7 | 水过滤器 | 小于等于60微米 |  |
| 8 | 双向动力高效能超声发生器 | 可保持工作尖在单一水平上双向保持平滑，连续，精确的振动，根据工作尖的反馈，工作频率28-36KHZ自动调节 |  |
| 9 | 颜色标记系统 | 通过机器表盘颜色标记和工作尖色环，能轻松对应每个工作尖所需理想功率，使用便捷且防止用错造成事故 |  |
| 10 | 手柄压电陶瓷 | 4片 |  |
| 11 | 手柄振幅 | 20-210微米 |  |
| 12 | 适用范围 |  |  |
| 12.1 | 洁治 |  | 龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜等 |
| 12.2 | 护理 |  | 牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护等 |
| 12.3 | 根管 |  | 根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术等 |

服务:

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。

供货时间：接到中标通知后10天到货，1天内安装。