X射线机参数

技术参数 电源电压 AC 220V 频 率 50/60Hz 电线插头 国标三芯/欧标三芯 最大功率 900VA 电 流 4A 熔 丝 6.3A 进口射线发射器 射线焦点 0.7mm 球管电压 70KV 10% 阳极电流 7mA 20% 阳 极 角 16o 负载循环 1/30 半 价 层 70KV时 1.6 mm Al 固有滤过 ≥2.1mm Al 泄漏辐射 1米处< 0.14mGy/h 曝光时间 0.06-2S 报警功能 具有故障代码显示功能，参数可重新设置并保存 数字化拍摄 预留 可移动非挂墙式 服务: （1）提供中文《使用说明书》。 （2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。 供货时间：接到中标通知后15天货到现场，1天安装完毕。

数字化影像板扫描仪参数

1.影像板技术参数： 材质：影像板（软片）原装进口 感应区域：30X40mm(1200mm2) 分辨率：>22线对/毫米 灰度：16位 每张影像板使用寿命：>1500次 ，厚度＜0.37 mm 。 影像质量，100 % 有效面积，可弯曲 ，可重复使用，像胶片一样。 2..扫描仪技术参数： 自动擦除功能，图像获取时间＜7秒，全中文操作软件可免费升级为网络版 有测量功能：可以测量弯曲根管，具有判断射线剂量是否合适的功能 带有根管滤镜，龋齿滤镜和牙周滤镜功能，以及高清晰看图功能。 可以和IPAD连接，另有网络版，不限制安装次数，可以在多台电脑上安装。 扫描仪外形尺寸：226*234*243 分 辨 率：>40线对/毫米 医疗设备等级:1级 电源：100-240V,0.8A,50-60HZ 连接：USB HIGH SPEED 像素尺寸50 微米（10个线对）25微米（20个线对 12.5微米（40个线对） 3扫描仪的软件功能： ①简单明了，简体中文版软件，不经过专门的培训也可使用。 ②图像资料方便而且容易管理.可以很容易地新建患者档案,也可以根据姓名、拍摄时间、病历号等方便地检索。 ③具备打印功能，可以和任何打印机配合，实现图像的打印。 ④具备图像放大和缩小的功能。 ⑤可以用不同的颜色来代表牙片的不同立体结构，使得各种结构的边缘区分更加清晰。 服务: （1）提供中文《使用说明书》。 （2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。 供货时间：接到中标通知后15天货到现场，1天安装完毕。