连云港市第一人民医院

胎心监护仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院胎心监护仪采购，卖方负责将胎心监护仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

用途：用于监护胎儿和母体的生理参数监测。

- 要求可监测胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、自动胎动（FMP）和母体脉搏（SMART脉率，源自TOCO探头）、心率（MHR，源自MECG电极），以及可选配升级手动胎动标记、母体无创血压（NIBP，带脉率）和体温（TEMP）。

- ≥6.0英寸TFT 彩色触摸显示屏，可倾斜、折叠，视角宽，且大字体显示，适合远距离观察。

- 多晶体宽波束超声探头，发射频率，低超声强度，对胎儿安全可靠。

- 可同时监护双胞胎或三胞胎。

- 可自动生成并打印输出NST报告，且在监护时可随时在屏幕上调阅查看。当监护多胎时，各胎心率都有单独的NST报告。

- 具有超声传感器信号质量指示功能，帮助探头放置在信号获取最强的位置。

- 具有胎心信号跟踪锁定技术。

- 具有自动通道管理功能，胎儿传感器插槽可任意连接胎心、宫缩探头、手动胎动标记器和母体参数测量模块。

- 具有可靠的交叉通道识别技术，当不同的胎心率、胎心率与母亲的心率或脉率重合时能及时报警，确保能准确地监护到每一个胎儿的心率。

- 主机内置电池，待机时间1小时及以上。

- 传感器电池：新电池充满电可连续工作至少6小时。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年,免费全保，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！