连云港市第一人民医院

眼科激光扫描检眼镜参数参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院激光扫描检眼镜采购，卖方负责将激光扫描检眼镜运抵买方指定诊室，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用。

二、参数要求：

设备名称：激光扫描检眼镜

本次采购数量：1台

1.用途：通过多波长激光扫描技术可以免散瞳一次性获取广角视网膜图像或者脉络膜图像，通过拼图及眼位引导技术可获取更大的眼底极周边视网膜图像或者脉络膜图像。

2.有小瞳孔成像功能，操作简便快速。

3.光源要求：半导体激光或发光二极管，至少3种光源

4.可视网膜成像、脉络膜成像、自发荧光成像以及彩色成像。

5.分辨率：达到或优于14um

6.具备分层功能，红、绿通道可以分别显示脉络膜和视网膜。

7.具备3D立体成像功能。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库，保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册，维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后，卖方应在7天内派专业工程师到达现场，提供安装、调试等服务，协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2免费保修期≥2年，卖方须保证8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训，保证操作人员正常使用设备各项功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%，维修人员自接到用户报修2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方需提供维修能力证明材料。

4．其他要求

4.1投标设备需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2交货时提供海关报关单和商检证书。

4.3提供所投型号产品的真实用户。

5.交货期：一个月

6.中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本，否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！