显微镜等设备参数要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院显微镜等设备采购。卖方应将显微镜等设备运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

- ①显微镜   *2台

功能要求：满足细胞形态学检查、染色体核型分型的要求：低倍10*10 /高倍10*40/油镜10*100

- ②高清显微摄像头（1200万像素带接口)    一套

功能要求 ：满足染色体核型显微摄像的要求

- ③染色体分析软件+高清显微摄像头(1200万像素带接口)  1套

功能要求 ：

1．具备随意切换、同时显示和编辑不同模块的图像，可对不同软件模块下的图像进行拼接、比较、并在同一张报告上输出；

2.可读取BMP、TIF、JPE、DBD、MDB等外来图像文件，同时可支持四种以上图像格式导出；

3.报告输出要求必须具备单核性（两张图）、双核型（四张图）以及支持LOGO页面设计和不打印XY性染色体功能；

4 数据库查询方式≥12种，并且对查询的信息可进行统计分析、统计分析结果可以直接以柱状图、饼状图、直方图、折线图等显示并输出;

5.内置一键清除染色体图像背景所有杂质和污点功能。

6.能对交叉、粘连和重叠的染色体进行自动和手工分割，同时支持一笔分割粘连，即画笔分割工具；

7.染色体分析前和分析后轮廓修饰功能及分析轮廓再修饰功能。可在排列好的核型图上直接修饰各染色单体。

8.能对染色体进行一键化倒转、任意角度旋转、拉直、放大、标注和彩色涂抹识别操作，单个或全部染色体模式图比对识别功能。

9.带纹增强及完善的分析后染色体单体颜色参数再调整功能，确保分离出的染色体单体带纹清晰可辨。

10.在原始图、核型分析图上均可进行文字或符号注释，对核型分析图进行标准带条注释，且注释的文字符号颜色任意选择。

11.可将单个异常的染色体拉出来进行详细分析，结果与中期分裂相和排列好的核型图一并打印。

12.图像失真率≤1%；染色体单体能自动排对，排队正确率≥70%；46条染色体单体进行自动排对所用时间小于5秒，以医疗器械注册证产品功能描述为准。

13具有手工和自动染色体排序、配对功能，同时具有二次核型自动识别功能，确保对每一个完整核型做到最高的自动识别率。

14.可以在中期分裂相、染色体核型图或单个异常染色体任一画面上标注任何文字、箭头和线条。

15.自动或人工干预识别着丝粒位置，并且可以手动调节中线和着丝粒的位置。

16.染色体核型分析软件要求必须具备染色体相对长度，长臂长度，短臂长度，臂比，着丝点指数以及面积自动计算功能。

17具有培训功能使软件能识别实验室自己特定条带的分裂相，智能软件自学习功能，能不断识别用户染色体带型，使染色体排序准确性不断提高。

18.可将核型、中期相和病人资料以一条记录储存在数据库中，这样可建立医院的病历库，方便病历的归案及病历的查找，独具文件导航功能，优化集合的病历处理系统，便于查找病历资料及文件检索。

- 三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，保修期内免费提供每年4次保养。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！