电子鼻咽喉镜镜子参数

| 序号 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能：鼻咽喉部检查。 |  |
| 1 | 视野≥85°,景深：2-100mm，上，下弯曲度：130度 |  |
| *2 | 插入管最大外径≤3.2mm，工作长度≥320mm |  |
| *3 | 内置麦克风，可用于动态喉镜检查或录制检查中的病人嗓音 |  |
| *4 | 枪式手柄，带2个功能按钮，可左右手交替操作，符合人体工程学原理 |  |
| 5 | 可全浸泡消毒 |  |