儿童牙椅参数配置描述

儿童牙椅参数： 1: 牙椅外形：猫头转动加可加长恐龙造型 2: 采用外置式口水盘和独立移动治疗台，便于医生操作 3: 支持口腔灯上平板电脑播放动画，转移治疗过程中患儿的恐惧感 4: 电源：a.c.230V50/60HZAmps 5: 输入功率：≤1200VA 6: 熔断丝规格：≤RFl-20.规格：Ф5×20,额定电流：≤6.0A 7: 口腔冷光灯灯泡：a.c.12V/50VA--a.c.10V/50VA 8: 供水温度 40℃±5℃ 9: 直流电机：≤d.c.24V/L3.8A 10: 器械盘负重：≥1.5KG 配 置. - 电动牙科椅; 1张; 2、两高一低四孔手机管; 3条. 3、口腔冷光灯; 1套; 4、器械盘; 1个. 5、三用喷枪; 1支; 6、漱口恒温给水装置; 1套. 7、弱吸系统; 1套; 8、强吸系统; 1套. 9、痰盂; 1个; 10、医生座椅; 1套. 11、脚踏开关; 1个; 12、护士座椅; 1套.