连云港市第一人民医院

台式高速大容量离心机参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院台式高速大容量离心机采购，卖方负责将台式高速大容量离心机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

1: 进口品牌

2: 最大相对离心力（最高转速） 固定角转：20,913 x g（14,000 rpm） 水平转子：4,500 x g（5,000 rpm）

3：最大容量：4 x 250 mL （水平转子），

4:  具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保 离心安全

5: 转子使用寿命可高达100,000 次

6: 可选择程序记忆功能，最多存储 35 个用户程序

7:“Soft”软加速 / 减速功能，可选 10 个加速档和 10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬

8: 转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和 适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

9: 配水平转子: 最大容量 4 x 100 mL

>最高转速5,000 rpm，最大相对离心力 4,500 x g

>适配器（15ml/50ml）

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2免费保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！